| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | КАРАР |
| 15.10.2018 |  | № 1461 |

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 14.04.2017 года № 443/1 «Об определении эксплуатирующей организации для содержания и обслуживания бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», схемой водоснабжения города Елабуги, соглашением о передачи части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Елабужского муниципального района органам местного самоуправления Елабужского муниципального района от 16.01.2017 и в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения в границах территории города Елабуги, до признания права собственности на бесхозяйные объекты, Исполнительный комитет Елабужского муниципального района республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 14.04.2017 года № 443/1 «Об определении эксплуатирующей организации для содержания и обслуживания бесхозяйных  сетей водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 14.04.2017 года № 443/1 «Об определении эксплуатирующей организации для содержания и обслуживания бесхозяйных  сетей водоснабжения и водоотведения» пунктом 2.1. в следующей редакции:

«2.1. Утвердить Перечень бесхозяйных трубопроводов водоснабжения и водоотведения г. Елабуга через которые осуществляется водоснабжение и водоотведение МКД г.Елабуга (Приложение №3)».

1.2. Дополнить постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 14.04.2017 года № 443/1 «Об определении эксплуатирующей организации для содержания и обслуживания бесхозяйных  сетей водоснабжения и водоотведения» приложением №3 согласно приложению к настоящему постановлению.

- Организационному отделу Исполнительного комитета Елабужского муниципального района направить настоящее постановление эксплуатирующей организации в течение трех дней со дня подписания.

- Предложить Земельно-имущественной палате Елабужского муниципального района (Петров Е.Ю.) обеспечить проведение работ по постановке на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Елабужскому району бесхозяйных сетей водоснабжения.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Елабужского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Елабужского муниципального района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству З.А.Касимова.

Руководитель			     	                    		                   Р.С. Хайруллин

Приложение к постановлению

Исполнительного комитета

Елабужского муниципального района

от_______________2018 г. №_______

Перечень бесхозяйных трубопроводов водоснабжения и водоотведения г.Елабуга через которые осуществляется водоснабжение и водоотведение МКД г.Елабуга.

| Адрес МКД | Протяженность от колодца до МКД в метрах | Диаметр труб в миллиметрах | Материал труб | Место ввода в МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | К | В | К | В | К | В | К |
| МКД по ул.Казанская |
| 5 | 30 | 12 | 25 | 100 | мп | чугун | торец | торец |
| 10 | 30 | - | 32 мм | - | мп | чугун | д |  |
| 13 | 15 | 5 | 63 | 110 | пэ | чугун | 2 п. Ф | Д |
| 16 | 30 | 5 | 63 | 100 | пэ | чугун | торец | - |
| 18 | 30 | 5 | 63 | 100 | пэ | чугун | торец | торец |
| 20 | 30 | 5 | 63 | 100 | пэ | чугун | торец | торец |
| 25 | 15 | 8 | 25 | 110 | мп | пп | торец | торец |
| 28 | 7 | 9 | 32 | 110 | мп | пп | торец | торец |
| 31 | 15 | - | 25 | - | мп | - | торец | - |
| 37 | 7 | - | 25 | 110 | пэ | - | торец | торец |
| 38 | 15 | - | 20 | - | пп | - | торец | септик |
| 39 | 7 | - | 20 | - | мп | - | торец | - |
| 40 | 15 | 7 | 32 | 100 | мп | чугун | торец | торец |
| 42 | 15 | 7 | 25 | 100 | мп | чугун | торец | торец |
| 44 | 15 | 8 | 32 | 100 | пэ | чугун | торец | торец |
| 48 | 25 | - | 25 | - | пп | - | транзит | торец |
| 58 | 20 | - | 50 | - | ст | - | торец | септик |
| 60 | 20 | - | 50 | - | ст | - | Д | - |
| 62 | 5 | 8 | 32 | 110 | мп | чугун | торец | торец |
| 64 | 25 | 8 | 50 | 110 | ст | чугун | торец | торец |
| 68 | Не жилой |
| 68а | 4 | 8 | 50 | 110 | ст | чугун | д | д |
| 76 | 25 | 8 | 32 | 110 | мп | чугун | д | торец |
| МКД по ул.Малая Покровская |
| 13 | 6 | 15 | 50 | 100 | ст | чугун | торец | Торец |
| 31 | 6 | - | 50 | - | ст | - | торец | - |
| 33 | 6 | 15 | 50 | 110 | ст | пп | торец | торец |
| 42 | 15 | 8 | 50 | 110 | ст | пп | торец | торец |
| 44 | 15 | 8 | 50 | 110 | ст | пп | торец | торец |
| 48 | 15 | 8 | 50 | 110 | ст | пп | торец | торец |
| МКД по ул.Московская |
| 113 | 5 | - | 25 | - | пэ | - | В 6 кв. | - |
| 114 | 7 | - | 25 | - | пэ | - | торец | - |
| 116 | 20 | - | 25 | - | ст | - | д | - |
| 125 | 5 | - | 20 | - | Пэ+м | - | В 1 кв. | - |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 20 | - | 25 | - | пп | - | торец | - |
| 130 | 80 | - | 25- | - | мп | - | торец | - |
| 146 | Городская колонка |
| 163 | 15 | - | 20 | - | мп | - | В 3 кв. | - |
| 182 | 50 | - | 25 | - | пэ | - | ф | - |
| 186а | 5 | 5 | 50 | 100 | ст | чугун | 1 п | торец |
| 186б | 10 | 7 | 50 | 100 | ст | чугун | 2 п | 1,2 п |
| 186в | 10 | 3 | 50 | 100 | ст | чугун | 2 п | 1,2 п |
| 192а | 15 | 5 | 50 | 100 | ст | чугун | 2 п | 1,2,3 п |
| Набережная 7 | 20 | 10 | 50 | 100 | ст | чугун | торец | Ф |
| Нефтяников 111Б | 10 | 7 | 100 | 100 | ст | пп | торец | Д |
| Нефтяников 111В | 10 | 7 | 100 | 100 | ст | пп | торец | Д |
| МКД по ул.Спасская |
| 2 | 10 | 4 | 25 | 100 | ст | чугун | торец | Д |
| 2а | 5 | 8 | 32 | 100 | мп | чугун | торец | торец |
| 5а | 10 | 5 | 25 | 100 | ст | чугун | торец | Д |
| 11 | 5 | 15 | 50 | 100 | чугун | чугун | торец | Д |
| 15 | 5 | - | 25 | - | пэ | - | торец | - |
| 16 | 15 | - | 25 | - | мп | - | торец | - |
| 20 | 5 | - | 25 | - | ст | - | - | - |
| 20а | 30 | - | 25 | - | ст | - | Д | - |
| МКД по ул.Азина |
| 4 | 18 | - | 25 | - | ст | - | Д | - |
| 10 | 20 | - | 32 | - | пэ | - | Д | - |
| 48 | 12 | - | 25 | - | ст | - | Д | - |
| 74 | 16 | - | 32 | - | ст | - | Д | - |
| 87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 16 | 8 | 25 | 110 | ст | чугун | Д | Д |
| 108 | 10 | 4 | 40 | 110 | пп | пп | торец | Ф |
| 108а | 2 | 5 | 40 | 110 | пп | пп | торец | Д |
| 128 | 6 | 4 | 50 | 110 | ст | чугун | Д | Д |
| 135 | 7 | - | 25 | - | ст | - | Д | - |
| МКД по ул.Большая Покровская |
| 3 | 20 | 15 | 25 | 110 | пп | чугун | торец | торец |
| 11 | 5 | 4 | 32 | 110 | ст | чугун | Д | торец |
| 15 | 6 | 5 | 32 | 110 | ст | чугун | Д | Д |
| 17 | Транзит из д. 15 | 5 | 32 | 110 | пэ | чугун | Ф | Д |
| 17а | 10 | 3 | 32 | 110 | ст | чугун | Ф | Д |
| 19 | 4 | 3 | 25 | 110 | ст | чугун | Ф | Ф |
| 21 | 4 | 4 | 25 | 110 | ст | чугун | торец | Ф |
| 23 | 5 | 3 | 25 | 110 | ст | чугун | Ф | Ф |
| 25а | 4 | 4 | 25 | 110 | ст | чугун | торец | торец |
| 27 | 3 | 2 | 40 | 110 | пэ | чугун | Ф | Ф |
| 29 | 2 | 3 | 20 | 110 | пп | пп | Ф | Ф |
| 30 | Нет колодца | - | 32 | - | ст | - | торец | - |
| 35 | 5 | 15 | 32 | 110 | пэ | пп | торец | торец |
| 38 | 6 | - | 32 | - | ст | - | торец | - |
| 46 | 6 | - | 25 | - | ст | - | Д | - |
| 49 | 5 | - | 25 | - | ст | - | Д | - |
| 51 | Городская колонка |
| 53 | Городская колонка |
| МКД по ул.Гассара |
| 1 | 9 | 6 | 25 | 110 | ст | чугун | Д | Д |
| 3 | 12 | 4 | 25 | 110 | ст | чугун | Д | Д |
| 5 | 10 | 6 | 25 | 110 | ст | чугун | Д | Д |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 6 | 8 | 25 | 110 | ст | чугун | Д | Д |
| 21 | 3 | 4 | 25 | 110 | ст | чугун | Д | Д |
| 24 | 20 | 6 | 25 | 110 | ст | чугун | Д | Д |
| 25а | 2 | 5 | 25 | 110 | ст | чугун | Д | Д |
| 26 | 8 | 4 | 25 | 110 | ст | чугун | Д | Д |
| 27 | 5 | 7 | 25 | 110 | ст | чугун | Д | Д |
| 28 | 20 | 6 | 25 | 110 | ст | чугун | Д | Д |
| Говорова 12 | 5 | - | 25 | - | ст | - | Д | - |
| Городищеская д. 2а | 18 | 6 | 40 | 110 | ст | пп | торец | Ф |
| Землянухина 7 | 7 | 3 | 80 | 110 | ст | чугун | торец | Ф |
| Землянухина 7А | 6 | 3 | 80 | 110 | ст | чугун | торец | Д |
| пер. Комсомольский 2 | 6 | - | 25 | - | ст | - | Д | - |
| Малая Московская 5 | 20 | - | 25 | - | пэ | - | Д | - |
| Малая Московская 7 | 20 | - | 25 | - | пэ | - | Д | - |
| Малая Московская9 | 15 | 6 | 25 | 110 | пэ | керам. | Д | Д |
| МКД по ул.Стахеевых |
| 1 | 15 | - | 32 | 110 | пэ | чугун | торец | торец |
| 3 | 15 | 9 | 32 | 110 | пп | чугун | торец | торец |
| 4 | 6 | - | 32 | - | пп | - | торец | - |
| 6 | 6 | - | 32 | - | пп | - | торец | - |
| 11 | 7 | 5 | 32 | 110 | пэ | чугун | торец | торец |
| 18 | 25 | 2 | 32 | 110 | ст | чугун | торец | торец |
| 21 | 25 | - | 25 | - | ст | - | Д | - |
| 23 | 25 | - | 40 | - | ст | - | Д | - |
| 25 | 4 | - | 25 | - | мп | - | торец | - |
| МКД по ул.Автомобилистов |
| 2 | 14 | 10 | 108 | 110 | ст | пп | 2п. Д | 1,2 п. Д |
| 4 | 14 | 10 | 108 | 110 | ст | пп | 1 п. Д | 1,2 п. Д |
| 6 | 16 | 10 | 108 | 110 | ст | пп | 1 п. Ф | 1,2,3 п. Д |
| 7 | 10 | 10 | 89 | 110 | ст | пп | 2 п. торец | 1,2 п. Ф |
| 10 | 18 | 10 | 108 | 110 | ст | пп | 1 п | 1,2,3,4,5 п. Д |
| 12 | 16 | 10 | 108 | 110 | ст | пп | 1 п | 1,2,3 п. Д |
| Нечаева 16А | 16 | 10 | 108 | 110 | ст | пп | 4 п | 1-9 п Ф |
| Б. Урманче 19 | 18 | 10 | 76 | 110 | ст | пп | 4 п | 1,2,3,4 п. Ф |
| Мира 50 | 10 | 10 | 89 | 110 | ст | пп | 2,3 п | 1,2,3 п. Д |
| МКД по пос. Кирпичныйу завод |
| 3 | Колодца нет | 10 | 63 | 100 | пп | пэ | 3п. торец | 1,3 п. Ф |
| 8 |  | 10 |  | 110 | п | пп |  | Д |
| 9 | Колодца нет | 10 | 63 | 100 | пп | чугун | 3 п. торец | 1,3 п. Ф |
| 10 | Колодца нет | 10 | 63 | 100 | пп | пэ | 3п. торец | 1,3 п. Ф |
| 11 | Колодца нет | 10 | 50 | 100 | пэ | чугун | торец | 1,2 п. Ф |
| МКД по ул.10 лет Татарстана |
| 3 | 4 | - | 32 | - | ст | - | Ф | - |
| 9 | 4 | 5 | 25 | 100 | ст | чугун | Ф | Ф |
| 11 | 5 | - | 25 | - | ст | - | Ф | - |
| 12 | 3 | 5 | 32 | 100 | ст | чугун | Ф | - |
| 19 | 3 | - | 25 | - | ст | - | Ф | - |
| 22 | 12 | - | 25 | - | ст | - | Ф | - |
| 24б | 6 | 12 | 25 | 100 | ст | чугун | Ф | - |
| 33 | 7 | - | 32 | - | пэ | - | Ф | - |
| 38 | 11 | - | 25 | - | ст | - | Ф | - |
| Пер. Бехтерева 1 | 8 | - | 25 | - | ст | - | Ф | - |
| М.Джалиля 21 | 3 | 15 | 32 | 110 | пэ | пп | торец | торец |
| МКД по ул.Землянухина |
| 14 | 15 | 7 | 63 | 110 | пэ | пп | торец | торец |
| 16 | 15 | 5 | 50 | 110 | Ст | чугун | торец | Д |
| 16а | 25 | 5 | 32 | 110 | Ст | чугун | 1 п | Д |
| 20 | 15 | 5 | 32 | 110 | ст | чугун | торец | Д |
| 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД по ул.Карьерная |
| 30 | 30 | - | 25 | - | ст | - | торец | - |
| 47 | 15 | 5 | 57 | 100 | ст | чугун | торец | 1,2 п. Д |
| 48 | 30 | 5 | 63 | 100 | пэ | чугун | торец | торец |
| 49 | 15 | 5 | 40 | 100 | пэ | чугун | торец | 1,2 п.Д |
| 50 | 30 | 5 | 57 | 100 | СТ | чугун | торец | 1,2 п. Д |
| 51 | 15 | 5 | 57 | 100 | ст | чугун | торец | 1,2 п.Д |
| 52 | 30 | 5 | 57 | 100 | ст | чугун | торец | 1,2 п. Д |
| 54 | 30 | 5 | 63 | 100 | пэ | чугун | торец | 1,2 п.Д |
| Пер. Карьерный 1 | 9 | 7 | 50 | 100 | Ст | чугун | 1 п | 1,2 п |
| Городищенская 5 | 30 | 5 | 50 | 100 | Ст | чугун | Д | Ф |
| МКД по ул.М.Горького |
| 60 | 15 | - | 40 | - | ст | - | торец | - |
| 107 | 10 | - | 63 | - | пэ | - | торец | - |
| Кооперативная 15 |  | - | 32 | - | пэ | - |  | - |
| Кооперативная 21 |  | - | 25 | - | пэ | - | торец | - |
| З. Космодемьянской 17 | 15 | - | 25 | - | пэ | - | торец | - |
| Лесная 47 | 15 | - | 25 | - | пэ | - | Д | - |
| Пер. Мирный 8 | 15 | 3 | 32 | 110 | пэ | пп | Д | Д |
| Пер.Мирный 8а | 25 | 3 | 32 | 110 | пэ | пп | Д | Ф |
| МКД по ул.Московской |
| 34 | 15 | - | 32 | - | Ст | - | Д | - |
| 39 | 7 | - | 32 | - | Ст | - | Д | - |
| 47 | 7 | - | 25 | - | Ст | - | торец | - |
| 48 | 25 | - | 25 | - | Ст | - | Д | - |
| 57 | 8 | - | 32 | - | Пэ | - | торец | - |
| 60 | 20 | - | 20 | - | Ст | - | Д |  |
| 71 | 10 | - | 20 | - | Пэ | - | Д | - |
| 78 | 30 | - | 32 | - | Пэ | - | 2 п | - |
| 79 | 10 | - | 25 | - | Ст | - | Д | - |
| 86 | 15 | - | 32 | - | Ст | - | торец | - |
| 89 | 15 | - | 25 | - | Ст | - | Д | - |
| 91 | 20 | - | 25 | - | Ст | - | Д | - |
| 102 | 15 | - | 25 | - | Ст | - | торец | - |
| 105 | 10 | - | 25 | - | Ст | - | Д | - |
| 111 | 10 | - | 25 | - | Пэ | - | Д | - |
| МКД по ул.Набережной |
| 8 | 8 | 5 | 25 | 100 | Ст | чугун | Д | Д |
| 9 | 5 | 3 | 25 | 100 | Ст | чугун | Д | Д |
| 10 | 4 | 5 | 20 | 100 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| 13 | 6 | 4 | 50 | 110 | Ст | пэ | Ф | Ф |
| 15 | 4 | 6 | 32 | 110 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| МКД по пр.Нефтяников |
| 100 | 8 | 5 | 25 | 100 | Ст | чугун | Д | Д |
| 125 | 5 | 3 | 25 | 100 | Ст | чугун | Ф | Д |
| 135 | 9 | 15 | 25 | 110 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| 137 | 5 | - | 20 | - | Ст | - | Ф | - |
| 143 | 3 | 3 | 25 | 110 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| 145 | 3 | 3 | 20 | 110 | Пп | пп | Ф | Ф |
| 155 | 4 | 3 | 25 | 110 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| 169 | 5 | 3 | 32 | 110 | Пп | пп | Ф | Ф |
| 183 | 6 | 8 | 25 | 110 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| 185 | 5 | 2 | 32 | 110 | Пп | пп | Ф | Ф |
| 193 | 6 | 8 | 25 | 110 | Пп | пп | Ф | Ф |
| 197 | 5 | 8 | 32 | 110 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| 201 | 8 | 9 | 25 | 110 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| 279 | 10 | 4 | 50 | 110 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| 281 | 13 | 8 | 50 | 110 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| 283 | 8 | 3 | 50 | 110 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| Октябрьская 31 | 7 | 5 | 25 |  | Пп | чугун | Д | Ф |
| Первомайская 87 | 11 | 7 | 32 | 100 | Ст | чугун | Д | Д |
| МКД по ул.Свердлова |
| 54 | 4 | - | 25 | - | - | - | Ф | - |
| 70а | 9 | 13 | 50 | 110 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| 71 | 5 | - | 25 | - | Ст | - | Ф | - |
| 93б | 4 | 6 | 50 | 110 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| МКД по ул.Северная |
| 30а | 10 | 6 | 32 | 110 | Пп | пп | Ф | Ф |
| 55 | 8 | - | 25 | - | Пп | - | Ф | - |
| 63 | 6 | 5 | 25 | - | Пп | - | Ф | - |
| Снежная 9 | 5 | - | 25 | - | Пп | - | Д | - |
| Пер. Совхозный 1а | 5 | 4 | 20 | - | Пп | - | Ф | - |
| МКД по ул.Тойминская |
| 7 | 5 | - | 25 | - | Ст | - | Ф | - |
| 11 | 6 | 5 | 25 | 100 | Ст | чугун | Ф | Ф |
| 12 | 7 | - | 25 | - | Ст | - | торец | - |
| 13 | 6 | - | 25 | - | Ст | - | торец | - |
| 14 | 6 | - | 25 | - | Ст | - | Ф | - |
| 16 | 4 | - | 25 | - | Пэ | - | Ф | - |
| 17 | 8 | - | 25 | - | Ст | - | Ф | - |
| 18 | 6 | 5 | 25 | 100 | Ст | чугун | Ф | Д |
| 21а | 5 | 4 | 40 | 100 | Ст | чугун | торец | Д |
| Пер.Тойминский 1 | 4 | - | 25 | - | Ст | - | Д | - |
| МКД по ул.Тугарова |
| 7 | 7 | - | 32 | - | Мп | - | торец | - |
| 14 | 25 | - | 25 | - | Мп | - | торец | - |
| 25 | 7 | - | 25 | - | Мп | - | торец | - |
| 34 | 20 | - | 32 | - | Ст | - | торец | - |
| 44 | 30 | 7 | 108 | 100 | Ст | чугун | торец | 1,2,3,4,5,6 п. Ф |
| 50 | 30 | 3 | 25 | 100 | Мп | чугун | торец | торец |
| 54 | 7 | 3 | 25 | 100 | Мп | чугун | торец | Д |
| 58 | 5 | 3 | 25 | 100 | Мп | чугун | торец | торец |
| 60 | 4 | 3 | 20 | 100 | Ст | чугун | торец | Д |
| 69а | 8 | 6 | 57 | 100 | Ст | пп | 2 п. Ф | 1,2 п.Ф |
| Тукая 19 | 20 | - | 25 | - | Мп | чугун | торец | торец |
| Тукая 25 | 25 | - | 25 | - | Мп | - | торец | - |
| Тукая 27 | 30 | 15 | 32 | 110 | Мп | пп | торец | торец |
| Чапаева 6 | 8 | - | 25 | - | Ст | - | Д | - |
| Чапаева 19 | 12 | - | 25 | - | Ст | - | Д | - |
| Хлебный городок 26 | 20 | - | 32 | - | Пэ | - | Ф | - |
| Хлебный городок 27 | 50 | - | 32 | - | Пэ | - | Ф | - |
| Чапаева 48а | 6 | септик | 50 | - | Пп | - | Д | - |
| Интернациональная 2а | 15 | 6 | 90 | 100 | - | чугун | Д | Д |
| Мира 71 | 15 | 8 | 108 | 100 | Ст | чугун | Д | Д |
| Сююмбике 24 | 10 | 6 | 50 | 110 | Пэ | пп | Ф | Ф |
| Сююмбике 26 | 10 | 6 | 50 | 110 | Пэ | пп | Ф | Ф |
| Сююмбике 28 | 10 | 6 | 50 | 110 | Пэ | пп | Ф | Ф |
| МКД по ул.Строителей |
| 1 | 5 | 4 | 40 | 110 | Пэ | пп | Д | Д |
| 2 | 16 | 4 | 57 | 110 | Ст | пэ | 2 п Ф | 1,2,3,4п. Д |
| 3 | 6 | 5 | 32 | 110 | Пэ | пп | Д | Д |
| 4 | 12 | 12 | 57 | 110 | Ст | пэ | 2 п. Ф | 1,2,3,4 п. Д |
| 4а | 16 | 14 | 57 | 110 | Ст | пэ | 2 п Ф | 1,2,3,4 п Д |
| 4б | 16 | 14 | 57 | 110 | Ст | пэ | 2 п Д | 1,2,3,4 п. Д |
| 8 | 13 | 4 | 57 | 110 | Ст | пэ | 2 п Ф | 1,2,3,4 п Д |
| 8а | Транзит (32) | 14 | 57 | 110 | Ст | пэ | 2 п Ф | 1,2,3,4 п. Д |
| 8б | 25 | 14 | 57 | 110 | Ст | пэ | 2 п. Ф | 1,2,3,4 п. Д |
| 10 | 8 | 4 | 57 | 110 | Ст | пэ | 2 п Ф | 1,2,3,4 п. Д |
| 12 | 18 | 4 | 57 | 110 | Ст | пэ | 2 п. Д | 1,2,3,4 п. Ф |
| 13 | 8 | 4 | 57 | 100 | Ст | чугун | 3п. Ф | 1,2,3 п. Ф |
| 15 | 12 | 6 | 57 | 100 | Ст | чугун | 1п. Ф | 1,2 п. Д |
| 17 | 18 | 12 | 76 | 100 | Ст | чугун | 5п.Ф | 1-9 п. Ф |
| 17а | 36 | 8 | 63 | 100 | Пэ | чугун | 3 п. торец | 1,2,3 п. Д |

Условные обозначения:

В – водоснабжение

К – канализация

мп – металлопластик

пп – полипропилен

пэ – полиэтилен

ст – сталь

Ф – фасад

Д – двор

п - подъезды